## Sheet1
|  | 423.8 | 206.3 | 209.5
uL: | 18.9 | 442.7 | 649 | 858.5 |  |  | Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru | P | As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl | Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Sr, Zn | Al, B, Cr, Li, Na, Ni, Tl | Bi, K, Pb
| After P | After TM: | After Ga: | After Pt: | Taken | Final: | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L
| 0.0189 | 0.4427 | 0.649 | 0.8585 |  | 41.543 | 504.2968 | 455.4052 | 496.5939 | 102.0148 | 510.0739 | 1020.1478
[5 empty] | 20.993 | 42.1585 | 251.1167 | 226.7709 | 247.281 | 50.7987 | 253.9934 | 507.9868
[5 empty] | 19.3731 | 41.6675 | 116.7555 | 105.436 | 114.9721 | 23.6186 | 118.093 | 236.186
[5 empty] | 19.9036 | 40.2428 | 57.7458 | 52.1474 | 56.8638 | 11.6815 | 58.4074 | 116.8147
[5 empty] | 20.8234 | 40.1802 | 29.9268 | 27.0254 | 29.4697 | 6.0539 | 30.2696 | 60.5393
[5 empty] | 19.8717 | 40.5446 | 14.6677 | 13.2457 | 14.4437 | 2.9671 | 14.8357 | 29.6715
[5 empty] | 19.6664 | 40.2081 | 7.1742 | 6.4787 | 7.0646 | 1.4513 | 7.2564 | 14.5128
[5 empty] | 20.0939 | 39.583 | 3.6419 | 3.2888 | 3.5863 | 0.73673 | 3.6836 | 7.3673
[5 empty] | 20.1373 | 40.6274 | 1.8051 | 1.6301 | 1.7776 | 0.36516 | 1.8258 | 3.6516
[5 empty] | 19.8134 | 40.1002 | 0.89192 | 0.80544 | 0.87829 | 0.18043 | 0.90213 | 1.8043