## Sheet1
Sample | [5 empty] | 66 -> 66 Zn [ He ] |  | 107 -> 107 Ag [ He ] |  | 111 -> 111 Cd [ He ] |  | 118 -> 118 Sn [ He ] |  | 125 -> 125 Te [ He ] |  | 195 -> 195 Pt [ He ]
| Rjct | Type | Level | Sample Name | Acq. Date-Time | Conc. | Conc. RSD | Conc. | Conc. RSD | Conc. | Conc. RSD | Conc. | Conc. RSD | Conc. | Conc. RSD | Conc. | Conc. RSD
| FALSE | CalStd | 11 | Cal-11 Water | 2017-10-11 11:58 | 1.8531 | 10.0454 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
| FALSE | CalStd | 10 | Cal-10 | 2017-10-11 12:00 | 0.25063 | 40.2675 | 0.11285 | 16.0055 | 0.14768 | 24.3928 | 0.39188 | 17.3136 | 0.52773 | 48.7979 | 0.2975 | 9.7949
| FALSE | CalStd | 9 | Cal-09 | 2017-10-11 12:02 | 0.32386 | 34.894 | 0.28643 | 5.8949 | 0.36114 | 13.6068 | 0.79182 | 6.7913 | 0.90472 | 43.2602 | 1.2379 | 0.77561
| FALSE | CalStd | 8 | Cal-08 | 2017-10-11 12:05 | 0.63236 | 22.9684 | 0.67606 | 1.6645 | 0.73224 | 13.5602 | 1.2789 | 7.905 | 1.6838 | 43.388 | 2.7377 | 1.3731
| FALSE | CalStd | 7 | Cal-07 | 2017-10-11 12:07 | 1.2782 | 19.125 | 1.4063 | 1.7722 | 1.4397 | 11.6838 | 2.3082 | 4.8236 | 3.9456 | 18.6522 | 5.7035 | 2.1918
| FALSE | CalStd | 6 | Cal-06 | 2017-10-11 12:09 | 2.7121 | 7.4336 | 2.9063 | 2.0513 | 2.9566 | 2.1849 | 8.1164 | 5.7955 | 9.6003 | 6.5838 | 10.9821 | 0.93318
| FALSE | CalStd | 5 | Cal-05 | 2017-10-11 12:11 | 5.8156 | 2.4466 | 5.6411 | 0.97505 | 6.0855 | 4.4513 | 18.6286 | 4.1596 | 25.4344 | 8.973 | 15.6695 | 1.5258
| FALSE | CalStd | 4 | Cal-04 | 2017-10-11 12:13 | 12.1109 | 3.2619 | 10.9186 | 0.57945 | 11.8197 | 2.0173 | 33.1387 | 4.8579 | 52.0039 | 4.8864 | 18.7131 | 1.3135
| FALSE | CalStd | 3 | Cal-03 | 2017-10-11 12:15 | 23.6794 | 1.7795 | 24.0114 | 1.9027 | 23.9844 | 2.7384 | 52.989 | 8.3333 | 119.2857 | 2.5097 | 116.1619 | 1.0857
| FALSE | CalStd | 2 | Cal-02 | 2017-10-11 12:17 | 51.3765 | 1.6432 | 50.2313 | 0.74618 | 51.0851 | 1.8158 | 207.3331 | 1.3821 | 273.0495 | 2.1881 | 251.6042 | 0.38584
| FALSE | CalStd | 1 | Cal-01 | 2017-10-11 12:19 | 101.6886 | 1.8443 | 102.3215 | 1.382 | 101.7704 | 1.486 | 534.4693 | 1.4197 | 538.9727 | 2.727 | 509.6448 | 1.4853
| FALSE | Sample |  | P-01 | 2017-10-11 12:21 | 9.5502 | 4.5736 | 0.072938 | 8.9066 | 0.063292 | 39.4595 | 0.72616 | 2.9786 | 4.0713 | 36.0343 | 0.83845 | 3.6126
| FALSE | Sample |  | P-02 | 2017-10-11 12:24 | 8.3845 | 2.4079 | 0.025012 | 20.4829 | 0.0086864 | 81.4411 | 0.29407 | 12.4093 | 3.9707 | 15.6003 | 0.20073 | 9.7669
| FALSE | Sample |  | P-03 | 2017-10-11 12:26 | 10.3919 | 3.4005 | 0.014129 | 24.8259 | 0.022337 | 72.4356 | 0.23245 | 7.3054 | 4.4985 | 16.2162 | 0.11769 | 9.447
| FALSE | Sample |  | P-04 | 2017-10-11 12:29 | 11.067 | 4.7916 | 0.016229 | 29.2352 | 0.0099274 | 94.7859 | 0.17483 | 10.9716 | 4.599 | 15.6478 | 0.097043 | 14.6431
| FALSE | Sample |  | P-05 | 2017-10-11 12:32 | 11.238 | 4.1742 | 0.01031 | 26.1872 | 0.018615 | 84.9911 | 0.1601 | 9.6333 | 5.8054 | 24.9822 | 0.064743 | 16.0143
| FALSE | Sample |  | P-06 | 2017-10-11 12:35 | 12.1686 | 2.2868 | 0.020239 | 20.1788 | 0.022338 | 54.158 | 0.15608 | 10.6221 | 6.7101 | 9.4188 | 0.059288 | 15.173
| FALSE | Sample |  | P-07 | 2017-10-11 12:37 | 12.7882 | 4.9125 | 0.016611 | 31.3726 | 0.031025 | 50.9959 | 0.16679 | 17.8145 | 8.4694 | 14.4849 | 0.057959 | 19.3078
| FALSE | Sample |  | P-08 | 2017-10-11 12:41 | 3.8753 | 6.3642 | 0.0093556 | 34.6009 | 0.0037228 | 91.2871 | 0.097128 | 31.4731 | 12.39 | 12.2469 | 0.029348 | 26.5554
| FALSE | Sample |  | P-09 | 2017-10-11 12:44 | 3.7976 | 5.1688 | 0.0095464 | 70.1468 | 0.0024818 | 223.6068 | 0.094449 | 26.7248 | 14.5766 | 12.4045 | 0.047193 | 17.5042
| FALSE | Sample |  | P-10 | 2017-10-11 12:47 | 4.1461 | 9.3131 | 0.0066826 | 36.9803 | 0.0074455 | 149.0712 | 0.12995 | 26.1195 | 19 | 7.733 | 0.050732 | 18.224
| FALSE | Sample |  | P-11 | 2017-10-11 12:50 | 4.8677 | 10.2485 | 0.0076372 | 55.4789 | 0.0099274 | 71.261 | 0.14134 | 7.604 | 21.6139 | 7.6702 | 0.050733 | 22.5283
| FALSE | Sample |  | P-12 | 2017-10-11 12:54 | 5.1407 | 6.1578 | 0.0093556 | 30.6097 | 0.043437 | 52.4889 | 0.13799 | 15.8791 | 28.2996 | 6.5076 | 0.04793 | 20.8687
| FALSE | Sample |  | P-13 | 2017-10-11 12:57 | 5.5958 | 6.804 | 0.0097373 | 41.3647 | 0.13775 | 23.9223 | 0.15943 | 7.8604 | 32.6732 | 4.0425 | 0.050881 | 25.7438
| FALSE | Sample |  | P-14 | 2017-10-11 12:59 | 6.0376 | 5.4407 | 0.013365 | 23.9044 | 0.23332 | 21.4915 | 0.19761 | 22.791 | 34.9857 | 4.9292 | 0.042621 | 38.6946
| FALSE | Sample |  | P-15 | 2017-10-11 13:02 | 10.3142 | 3.7049 | 0.021385 | 37.1636 | 0.0037228 | 149.0712 | 0.12727 | 17.5156 | 2.689 | 14.9956 | 0.025661 | 24.163
| FALSE | Sample |  | P-16 | 2017-10-11 13:05 | 10.1054 | 2.9887 | 0.013556 | 52.8392 | 0.0062046 | 173.2051 | 0.073014 | 24.5748 | 2.7393 | 23.2548 | 0.051765 | 7.9577
| FALSE | Sample |  | P-17 | 2017-10-11 13:07 | 10.4341 | 7.1331 | 0.054417 | 13.5554 | 0.0074455 | 149.0712 | 0.087751 | 20.6601 | 3.7194 | 19.7856 | 0.058255 | 13.0633
| FALSE | Sample |  | P-18 | 2017-10-11 13:10 | 10.1233 | 2.759 | 0.067783 | 9.0409 | 0.0062046 | 100 | 0.09512 | 18.6974 | 3.8703 | 18.7082 | 0.038935 | 22.1423
| FALSE | Sample |  | P-19 | 2017-10-11 13:12 | 10.5762 | 4.8535 | 0.1348 | 4.383 | 0.0099274 | 94.7859 | 0.11789 | 18.1469 | 4.1215 | 18.7202 | 0.050143 | 13.2758
| FALSE | Sample |  | P-20 | 2017-10-11 13:15 | 11.9154 | 3.8779 | 0.27554 | 6.2921 | 0.0099274 | 71.261 | 0.13732 | 14.5939 | 4.976 | 17.5507 | 0.044538 | 18.7911
| FALSE | Sample |  | P-21 | 2017-10-11 13:17 | 12.3973 | 3.9884 | 0.28146 | 3.654 | 0.031025 | 50.9959 | 0.15407 | 26.3407 | 6.3833 | 15.2733 | 0.05147 | 20.3991
| FALSE | Sample |  | P-22 | 2017-10-11 13:20 | 1.1118 | 8.2429 | 0.015466 | 31.6567 | 0.0024818 | 223.6068 | 0.079713 | 34.0568 | 15.0539 | 10.1796 | 0.025219 | 33.999
| FALSE | Sample |  | P-23 | 2017-10-11 13:23 | 1.2583 | 8.6189 | 0.018139 | 42.3343 | 0.0049637 | 162.9801 | 0.065646 | 36.2576 | 16.1851 | 12.4635 | 0.041737 | 16.175
| FALSE | Sample |  | P-24 | 2017-10-11 13:26 | 1.3293 | 22.3682 | 0.01241 | 51.7181 | 0.011168 | 113.855 | 0.075024 | 20.065 | 18.7989 | 5.0605 | 0.040851 | 12.4793
| FALSE | Sample |  | P-25 | 2017-10-11 13:29 | 1.5402 | 10.7662 | 0.012601 | 39.583 | 0.0024818 | 136.9306 | 0.070334 | 27.2714 | 23.1219 | 6.1851 | 0.054273 | 21.8177
| FALSE | Sample |  | P-26 | 2017-10-11 13:32 | 1.9286 | 10.2085 | 0.012602 | 39.583 | 0.0099274 | 104.5825 | 0.089091 | 22.3991 | 28.3247 | 3.6396 | 0.044096 | 27.7181
| FALSE | Sample |  | P-27 | 2017-10-11 13:35 | 2.2127 | 11.0169 | 0.019093 | 28.8087 | 0.012409 | 35.3553 | 0.13799 | 15.0211 | 32.3968 | 3.2156 | 0.046899 | 17.9147
| FALSE | Sample |  | P-28 | 2017-10-11 13:38 | 13.7211 | 4.0991 | 0.039142 | 18.2042 | 0.039713 | 51.3523 | 1.1737 | 5.3979 | 191.7245 | 4.2833 | 0.071381 | 12.6822
| FALSE | Sample |  | P-29 | 2017-10-11 13:40 | 28.1359 | 0.95305 | 0.0024821 | 125.8172 | 0.0037228 | 91.2871 | 0.19962 | 19.9235 | 0.62827 | 76.1608 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-30 | 2017-10-11 13:44 | 29.5165 | 1.4742 | 0.0064919 | 23.2493 | 0.0049637 | 104.5825 | 0.18555 | 24.2988 | 0.57799 | 82.2129 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-31 | 2017-10-11 13:46 | 30.4615 | 1.3412 | 0.0028639 | 64.125 | 0.014892 | 86.4127 | 0.209 | 25.9496 | 0.35183 | 85.2763 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-32 | 2017-10-11 13:49 | 34.7509 | 2.9143 | 0.0049642 | 79.9899 | 0.014891 | 104.5825 | 0.23378 | 11.2543 | 1.0555 | 35.3153 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-33 | 2017-10-11 13:52 | 39.9938 | 1.2013 | 0.0028637 | 111.5691 | 0.0062046 | 100 | 0.23646 | 18.2241 | 2.0859 | 33.1598 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-34 | 2017-10-11 13:55 | 43.6447 | 1.0567 | 0.0042003 | 99.8505 | 0.0024818 | 136.9306 | 0.22776 | 26.9087 | 3.0157 | 27.7935 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-35 | 2017-10-11 13:59 | 51.6079 | 0.5109 | 0.0038187 | 64.7126 | 0.0074455 | 136.9306 | 0.22641 | 22.6292 | 4.7749 | 19.7816 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-36 | 2017-10-11 14:02 | 20.6304 | 3.2492 | 0.0076384 | 72.5866 | 0.012409 | 70.7107 | 0.2867 | 15.7615 | 0.37693 | 66.6667 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-37 | 2017-10-11 14:05 | 20.8747 | 4.2718 | 0.0063008 | 29.1474 | 0.0099274 | 121.8349 | 0.2157 | 19.1249 | 0.40209 | 55.9105 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-38 | 2017-10-11 14:08 | 23.1436 | 2.4246 | 0.0070645 | 41.2113 | 0.0037228 | 91.2871 | 0.22641 | 10.8206 | 0.22616 | 91.2871 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-39 | 2017-10-11 14:11 | 25.5109 | 3.0706 | 0.0043914 | 41.8226 | 0.0037228 | 91.2871 | 0.27733 | 19.3138 | 0.3518 | 29.8807 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-40 | 2017-10-11 14:14 | 32.0492 | 2.4819 | 0.0024819 | 73.9983 | 0.0012409 | 223.6068 | 0.25187 | 10.4122 | 0.55286 | 47.1305 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-41 | 2017-10-11 14:17 | 33.7482 | 1.4497 | 0.0045824 | 48.8633 | 0.0062046 | 173.2051 | 0.2445 | 6.1718 | 0.955 | 51.4675 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-42 | 2017-10-11 14:21 | 38.1405 | 2.6221 | 0.0049644 | 32.1767 | 0.0074455 | 91.2871 | 0.30144 | 5.8054 | 0.67853 | 70.0308 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-43 | 2017-10-11 14:23 | 3.0229 | 9.5283 | 0.001909 | 96.1866 | 0.0012409 | 223.6068 | 0.27666 | 5.0646 | 3.1414 | 12.6481 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-44 | 2017-10-11 14:26 | 3.1805 | 4.845 | 0.0032458 | 98.8781 | 0.011168 | 72.4356 | 0.26527 | 12.3263 | 3.8199 | 24.5726 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-45 | 2017-10-11 14:29 | 3.7732 | 8.0951 | 0.001909 | 108.4083 | 0.0024818 | 136.9306 | 0.21034 | 16.9427 | 3.7697 | 30.8218 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-46 | 2017-10-11 14:32 | 3.9086 | 7.1636 | 0.00076366 | 395.3342 | 0.0024818 | 223.6068 | 0.26795 | 14.1048 | 4.0713 | 14.8978 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-47 | 2017-10-11 14:35 | 4.6123 | 6.0558 | 0.0034365 | 104.6861 | 0.0024818 | 223.6068 | 0.28134 | 13.6428 | 5.3781 | 18.3532 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-48 | 2017-10-11 14:38 | 5.185 | 2.7646 | 0.0011455 | 151.4124 | 0.0012409 | 223.6068 | 0.29407 | 15.6671 | 5.73 | 19.2817 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-49 | 2017-10-11 14:41 | 5.6158 | 7.8554 | 0.00076347 | 197.6919 | 0.0062046 | 141.4214 | 0.31618 | 16.2639 | 6.4085 | 12.6314 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-50 | 2017-10-11 14:44 | 2.9741 | 7.546 | 0.0093554 | 37.4941 | 0.0062046 | 100 | 0.51447 | 11.192 | 0.90472 | 66.8982 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-51 | 2017-10-11 14:47 | 3.1672 | 7.569 | 0.0087829 | 23.8119 | 0.0049637 | 104.5825 | 0.52988 | 7.9914 | 0.77902 | 21.0346 | 0.002655 | 334.8072
| FALSE | Sample |  | P-52 | 2017-10-11 14:50 | 3.8886 | 3.7381 | 0.0070646 | 32.5413 | 0.0062046 | 100 | 0.58816 | 7.9019 | 1.0053 | 31.8706 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-53 | 2017-10-11 14:53 | 4.2083 | 11.4396 | 0.0066826 | 46.7304 | 0.011168 | 72.4356 | 0.59888 | 9.5362 | 1.7089 | 34.3339 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-54 | 2017-10-11 14:56 | 5.1096 | 4.9272 | 0.0078283 | 20.4043 | 0.0012409 | 223.6068 | 0.62903 | 9.6245 | 2.4126 | 25.0865 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-55 | 2017-10-11 14:59 | 4.9631 | 7.1261 | 0.0084011 | 41.7551 | 0.0062046 | 141.4214 | 0.63572 | 3.9499 | 2.9152 | 13.074 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-56 | 2017-10-11 15:03 | 5.4803 | 4.8275 | 0.0042005 | 38.0374 | 0.0037228 | 223.6068 | 0.62166 | 7.4962 | 2.8649 | 25.653 | 0.00088489 | 621.8941
| FALSE | Sample |  | P-57 | 2017-10-11 15:06 | 23.5995 | 3.2109 | 0.0074461 | 44.4158 | 0.0049637 | 162.9801 | 0.10986 | 19.5695 | 0.075387 | 149.0712 | 0.0066366 | 68.9404
| FALSE | Sample |  | P-58 | 2017-10-11 15:08 | 24.6904 | 2.0153 | 0.01012 | 41.8731 | 0.017373 | 68.6978 | 0.087751 | 36.868 | 0.42719 | 44.6051 | 0.0058993 | 59.9504
| FALSE | Sample |  | P-59 | 2017-10-11 15:11 | 25.3529 | 1.9973 | 0.0095469 | 37.0095 | 0.012409 | 50 | 0.19225 | 9.252 | 0.42719 | 67.711 | 0.0032444 | 182.9614
| FALSE | Sample |  | P-60 | 2017-10-11 15:13 | 25.4775 | 2.6962 | 0.0055371 | 62.1642 | 0.011168 | 82.4022 | 0.28201 | 16.9354 | 0.60314 | 72.7727 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-61 | 2017-10-11 15:16 | 25.9287 | 1.2173 | 0.0095467 | 34.2061 | 0.0099274 | 129.6028 | 0.52586 | 6.7205 | 0.92985 | 57.811 | 0.0023596 | 184.0811
| FALSE | Sample |  | P-62 | 2017-10-11 15:18 | 26.5488 | 2.5785 | 0.0078281 | 78.3765 | 0.0086864 | 148.1174 | 0.61563 | 9.5911 | 1.2565 | 63.6444 | <0.0 | N/A
| FALSE | Sample |  | P-63 | 2017-10-11 15:22 | 26.4799 | 2.3224 | 0.013556 | 64.2754 | 0.0074455 | 91.2871 | 0.68128 | 6.9491 | 2.9403 | 27.1309 | 0.0030971 | 118.3135
| FALSE | Sample |  | P-64 | 2017-10-11 15:25 | 7.5141 | 4.6397 | 0.016993 | 22.4734 | 0.012409 | 93.5414 | 0.39187 | 8.3441 | 1.9351 | 33.3008 | 0.027874 | 13.7969
| FALSE | Sample |  | P-65 | 2017-10-11 15:29 | 8.4022 | 3.5764 | 0.011647 | 41.2318 | 0.018615 | 97.1875 | 0.081053 | 22.5593 | 4.2472 | 12.7936 | 0.026841 | 32.54
| FALSE | Sample |  | P-66 | 2017-10-11 15:32 | 16.9688 | 4.6089 | 0.014511 | 22.1192 | 0.029786 | 45.171 | 0.091771 | 22.1107 | 5.1771 | 21.5332 | 0.025514 | 33.9263
| FALSE | Sample |  | P-67 | 2017-10-11 15:34 | 25.5908 | 2.181 | 0.016229 | 30.9596 | 0.022338 | 63.956 | 0.10785 | 16.5215 | 7.2378 | 19.2003 | 0.030085 | 50.8051
| FALSE | Sample |  | P-68 | 2017-10-11 15:37 | 27.3691 | 1.1661 | 0.017757 | 31.213 | 0.034748 | 44.8229 | 0.1045 | 12.9409 | 8.2934 | 18.2126 | 0.030528 | 36.934
| FALSE | Sample |  | P-69 | 2017-10-11 15:40 | 29.2742 | 2.5241 | 0.013938 | 27.139 | 0.031025 | 76.1622 | 0.11187 | 30.1195 | 9.0725 | 24.138 | 0.029938 | 12.0166
| FALSE | Sample |  | P-70 | 2017-10-11 15:44 | 29.6592 | 2.5303 | 0.013938 | 25.3512 | 0.024821 | 72.8925 | 0.10316 | 17.9904 | 10.3794 | 6.934 | 0.031856 | 25.1679
| FALSE | Sample |  | P-71 | 2017-10-11 15:46 | 5.2095 | 5.6228 | 0.01222 | 45.2179 | 0.011168 | 99.3808 | 0.067654 | 25.6289 | 12.566 | 17.2791 | 0.020499 | 26.2388
| FALSE | Sample |  | P-72 | 2017-10-11 15:49 | 5.5891 | 7.3316 | 0.013365 | 30.8883 | 0.0074455 | 69.7217 | 0.075693 | 13.2732 | 14.4005 | 14.0245 | 0.028906 | 27.1455
| FALSE | Sample |  | P-73 | 2017-10-11 15:52 | 12.2042 | 4.3293 | 0.012793 | 22.1389 | 0.014891 | 75.6913 | 0.10718 | 34.5613 | 31.9193 | 6.0305 | 0.031561 | 6.0495
| FALSE | Sample |  | P-74 | 2017-10-11 15:55 | 15.3271 | 1.4137 | 0.012029 | 28.8359 | 0.029782 | 40.0737 | 0.12057 | 17.9598 | 40.1889 | 4.1691 | 0.033625 | 23.8527
| FALSE | Sample |  | P-75 | 2017-10-11 15:57 | 9.6025 | 3.2073 | 0.015274 | 35.7404 | 0.012409 | 35.3553 | 0.10048 | 13.4591 | 24.6803 | 10.9548 | 0.035836 | 24.286
| FALSE | Sample |  | P-76 | 2017-10-11 16:00 | 17.8285 | 4.084 | 0.012793 | 51.3238 | 0.076943 | 26.5006 | 0.13196 | 32.769 | 44.4621 | 4.395 | 0.041442 | 24.5088
| FALSE | Sample |  | P-77 | 2017-10-11 16:03 | 19.5948 | 2.1997 | 0.011265 | 32.8218 | 0.10797 | 34.6263 | 0.14335 | 4.7883 | 47.1767 | 6.8143 | 0.028169 | 29.1181
| FALSE | Sample |  | J-00 | 2017-10-11 16:05 | 1.8398 | 9.0737 | 0.74425 | 4.9459 | 0.062052 | 23.4497 | 0.14134 | 11.6807 | 0 | N/A | 0.038935 | 19.0055
| FALSE | Sample |  | J-01 | 2017-10-11 16:08 | 1.3826 | 6.6043 | 1.0121 | 3.8886 | 5.8657 | 1.692 | 0.47361 | 9.9329 | 0.75394 | 26.3576 | 0.053093 | 17.3757
| FALSE | Sample |  | J-02 | 2017-10-11 16:11 | 1.5623 | 8.7079 | 1.2628 | 5.7185 | 6.1252 | 3.9151 | 0.66855 | 12.2983 | 0.57799 | 50.0484 | 0.056043 | 12.3771
| FALSE | Sample |  | J-03 | 2017-10-11 16:13 | 1.5712 | 14.8613 | 1.3268 | 2.9735 | 7.4169 | 4.0844 | 0.84007 | 8.9671 | 4.7247 | 24.4915 | 0.054863 | 21.3496
| FALSE | Sample |  | J-04 | 2017-10-11 16:16 | 2.4946 | 14.302 | 1.5596 | 3.3199 | 8.2726 | 1.5903 | 1.0203 | 5.7248 | 4.0964 | 37.1045 | 0.063564 | 19.2277
| FALSE | Sample |  | J-05 | 2017-10-11 16:18 | 3.4824 | 8.6727 | 1.3188 | 4.8444 | 8.8193 | 4.9464 | 1.2997 | 6.4611 | 6.5342 | 13.5318 | 0.071086 | 17.4757
| FALSE | Sample |  | J-06 | 2017-10-11 16:21 | 3.1561 | 5.246 | 0.044297 | 6.3929 | 0.0074455 | 149.0712 | 0.22239 | 10.724 | 0.10052 | 104.5825 | 0.00044252 | 2184.1128
| FALSE | Sample |  | J-07 | 2017-10-11 16:24 | 11.3746 | 3.0107 | 0.11666 | 15.491 | 0.44057 | 13.4727 | 1.3131 | 2.728 | 3.8702 | 29.3488 | 0.0084064 | 70.6144
| FALSE | Sample |  | J-08 | 2017-10-11 16:27 | 12.3084 | 2.888 | 0.14722 | 11.2875 | 0.49642 | 11.1807 | 2.27 | 2.5588 | 3.5184 | 31.8448 | 0.009881 | 108.3513
| FALSE | Sample |  | J-09 | 2017-10-11 16:30 | 14.3721 | 3.8021 | 0.13939 | 14.7574 | 0.60192 | 13.6971 | 1.2561 | 2.8393 | 3.9958 | 28.7705 | 0.0075214 | 72.5045
| FALSE | Sample |  | J-10 | 2017-10-11 16:33 | 13.3235 | 2.8858 | 0.12354 | 14.1109 | 0.51131 | 19.9162 | 1.2488 | 4.4254 | 4.1969 | 28.7633 | 0.010766 | 71.7718
| FALSE | Sample |  | J-11 | 2017-10-11 16:37 | 16.3557 | 3.7204 | 0.065301 | 16.1691 | 0.59074 | 13.502 | 1.9081 | 4.4284 | 5.554 | 26.4041 | 0.035839 | 13.6956
| FALSE | Sample |  | Blank | 2017-10-11 16:40 | <0.0 | N/A | 0.0021001 | 130.9715 | 0.0012409 | 223.6068 | 0.003349 | 167.332 | 0 | N/A | 0.039819 | 38.1562

## ValueList_Helper (hidden)
Bkgnd
BlkVrfy
CalBlk
CalStd
CICSpike
DilStd
DriftChk
FQBlk
IsoStd
QC1
QC2
QC3
QC4
QC5
Sample
Spike
Spike Ref
SQBlk
SQISTD
SQStd